##### KAMSTRUP AMA-KODER

UGE	MÄTARE FÖR FLÖDE

UGE.3	Mätare för flöde, rörmonterade

UGE.31	Mätare för flöde, rörmonterade, med analog visning av

momentant värde

VM

Smart vattenmätare – kompakt ultraljudsmätare för mätning av varm- och kallvatten fabrikat Kamstrup typ MULTICAL 21 utrustad med radioteknik för både drive-by och nätverksinstallation. Radiopaket med  överföringsintervall 16 eller 96 sekunder, inbyggd Wireless M-Bus, inbyggt läckageövervakning.

Q3…….m3/h   DN……

Typgodkänd för debitering.

För info se datablad MULTICAL 21, www.kamstrup.se

VM

Ultraljudsflödesmätare för mätning av varm- och kallvatten fabrikat Kamstrup typ MULTICAL 62 försedd med LC display, komplett sortiment av kommunikationsmoduler, kommunikationsmoduler bottenmodul/  topp-modul, två extra pulsutgångar, inbyggda RTC (Real Time Clock)

Ultraljudsflödesgivare typ ULTRAFLOW 24 med Q3    m3/h,

DN….	Inkl. 2,5 m signalkabel.

För mer info se datablad MULTICAL 62 på www.kamstrup.se

VM

Elektronisk integrerad vattenmätare av ultraljudsprincipen fabrikat Kamstrup typ flowIQ 3100 för mätning av kallvatten i flerfamiljshus eller kommersiella byggnader. Mätaren är vattentät och typprovad enligt IP68 och är godkänd enligt MID och typ provats enligt OIML R49, utrustad med radioteknik för drive-by eller nätverksinstallation, antenn, inbyggd radiokommunikation- Wireless M-Bus/Wired M-Bus.

Radiopaket med överföringsintervall 16 alt 96 sekunder.

För info se datablad flowIQ 31100, www.kamstrup.se